附件1：

汤汪污水处理厂

| 检测类别 | 检测点位 | 检测频率 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001总排口 | 12次/年*1点/次*1天 | 阴离子表面活性剂、硫化物、动植物油类、石油类、挥发酚、氟化物 |
|  |  | 4次/年*1点/次*1天 | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、BOD5 |
|  |  | 2次/年*1点/次*1天 | 烷基汞（可分包给有资质单位检测）、总铜、总锌、总锰、总镍 |
| 废水再生水 | DW003排口 | 12次/年*1点/次*1天 | 挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、动植物油类 |
|  |  | 4次/年*1点/次*1天 | 总砷、总汞、总镉、六价铬、总铅 |
|  |  | 2次/年*1点/次*1天 | 总铜、总锌 |
| 大气 | 厂界 | 2次/年*6点/次*1天 | 臭气浓度、氨气、硫化氢 |
|  | 厂区 | 1次/年*2点/次*1天 | 甲烷 |
|  | 食堂 | 1次/年*1点/次*1天 | 食堂排气 |
| 噪声 （包含等效声级、最大值） | 厂界噪声 | 昼（4次/年*10点/次*1天） | 厂界四周环境噪声 |
|  |  | 夜（4次/年*10点/次*1天） | 厂界四周环境噪声 |

六圩污水处理厂

| 检测类别 | 检测点位 | 检测频率 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放口 | 12次/年*1点/次*1天 | 阴离子表面活性剂、硫化物、动植物油、氟化物、挥发酚、石油类 |
|  |  | 4次/年*1点/次*1天 | 汞、镉、总铬、六价铬、砷、铅、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量 |
|  |  | 2次/年*1点/次*1天 | 烷基汞（可分包给有资质单位检测）、总镍、总锌、铜、锰 |
|  | 扩建工程尾水 | 12次/年*1点/次*1天 | 阴离子表面活性剂、硫化物、动植物油、氟化物、挥发酚、石油类 |
|  |  | 4次/年*1点/次*1天 | 汞、镉、总铬、六价铬、砷、铅、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量 |
|  |  | 2次/年*1点/次*1天 | 烷基汞（可分包给有资质单位检测）、总镍、总锌、铜、锰 |
| 大气 | 厂界、厂内 | 2次/年*6点/次*1天 | 臭气浓度、氨气、硫化氢 |
|  |  | 1次/年*6点/次*1天 | 甲烷 |
| 噪声 （包含等效声级、最大值） | 厂界四周 | 昼（4次/年*4点/次*1天） | 厂界四周环境噪声 |
|  |  | 夜（4次/年*4点/次*1天） | 厂界四周环境噪声 |

北山污水处理厂

| 检测类别 | 检测点位 | 检测频率 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 总排口 | 12次/年*1点/次*1天 | 石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、氟化物 |
|  |  | 4次/年*1点/次*1天 | 砷、汞、铅、铬（总铬）、镉、六价铬、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物 |
|  |  | 2次/年*1点/次*1天 | 烷基汞（可分包给有资质单位检测）、硫化物、挥发酚、镍、铜、锌、锰、总氰化物、银、铍（可分包给有资质单位检测）、苯胺类、苯酚、甲醛 |
| 大气 | 无组织 | 4次/年*4点/次*2天 | 臭气（臭气浓度）、氨、硫化氢 |
|  | 脱水机房 | 4次/年*1点/次*1天 | 甲烷 |
|  | 废气排放口（排气筒） | 3次/年*1点/次*2天 | 臭气（臭气浓度）、氨、硫化氢 |
|  | 卜庄 | 2次/年*1点/次*7天 | 臭气浓度、氨、硫化氢 |
|  | 埂头坂 | 2次/年*1点/次*7天 | 臭气浓度、氨、硫化氢 |
| 噪声 （包含等效声级、最大值） | 工业企业厂界环境噪声 | 昼（4次/年*4点/次*1天） | 厂界四周环境噪声 |
|  |  | 夜（4次/年*4点/次*1天） | 厂界四周环境噪声 |

附件2：

报价单

| 投标项目名称 | 投标报价 （人民币） | 不含税的投标价 （人民币） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汤汪厂区 | 元 | 元 | % |
| 六圩厂区 | 元 | 元 | % |
| 北山厂区 | 元 | 元 | % |
| 总价 | 元 | 元 | % |

填写说明：

1、报价单必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、上述报价含本项目涉及到的一切费用（包含人工费、路费、税费、检测费、报告编制费用等所有可能发生的费用）。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

投标人全称(加盖公章)：

委托代理人(签字)：

日期：      年    月    日