扬州市洁源排水有限公司

泵站智能化巡检系统项目招标文件

# 为通过建立信息化管理平台的建设，实现对污水管网和管线的智能化巡检、泵站管网数据便捷化查询、巡检人员的量化考核等，全面提高我公司污水泵站和管网的管理水平，我公司现对泵站智能巡检系统进行比价招标，具体要求如下：

# 一、比选项目概况：

# 1、实施范围：现状GIS系统中所录入的污水管网及已能够实现自动化运行的污水泵站。

# 2、需实现的功能：现有泵站管网的智能巡检、巡检问题的反馈查询、工作流程的跟踪管理、数据的统计分析、泵站管网资产的统计、设备档案的管理和信息查询、站网实时监测、设备二维码识别、巡线员考勤及日常管理、巡检计划的制定与派发、巡检考核表的统计、巡检工作量统计等（详见技术文件资料）。

# 3、踏勘现场：投标人可自行对实施现场进行踏勘，以便获取编制投标文件和完成本项目和所需的现场资料，踏勘所发生的费用由投标人自己承担。踏勘时间截止7月22日。

# 现场踏勘联系人及电话：王  恬  0514-87826510。

# 二、招标范围

# 1、项目设计：方案设计（该项目的污水管网信息系统功能设计）和详细设计（污水管网信息系统开发详细进度计划、系统软件的详细设计，软件使用维护说明书以及为实现工程项目而必须的所有施工安装图等）。

# 2、设备（软、硬件）采购：系统所需的服务器、系统软件，以及必要的备品备件及检测维护维修工具。

# 3、项目实施：整个项目的硬件软件采购、系统软件开发及项目管理、实施、安装、测试、上线运行及验收。

# 4、售后服务及培训：用户培训、保修期内外的维护和服务。

# 5、其他：我公司有关技术人员、业务人员将参加并监督项目执行的全部过程，具有对污水管网信息系统详细需求分析、系统设计提出修改变更的权力，具有对提供给投标人的技术文件变更的权力。

# 三、比选资格要求

# 1、投标人应具有独立承担民事责任的能力和国家认可的计算机信息系统集成三级及以上资质或省级及以上相关部门核发的软件企业认定资质。公司注册资金1000万元以上。

# 2、投标人必须提供法定代表人对投标人代表的授权书原件(投标人代表不是法定代表人的)。

# 3、近2年有过类似的工程业绩。需提供业绩证明、合同复印件（原件备查）

# 4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司都不得在同时参加本项目。

# 5、投标人必须提供与能够体现软件成熟度的国家级软件著作权证书、软件登记证书、发明专利以及权威机构出示的软件测试报告（此要求不作为报名限制，但作为评标时的加分项）。

四、付款方式

# 本项目不设预付款，待项目建设完成通过公司技术小组验收后付80%，四年质保期，每年分别付5%。

五、资料要求

# 1、提供但不限于以下加盖公章复印件材料一套：营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、法人委托书及委托人身份证、类似工程业绩证明等，同时提供相关原件，便于校核。

# 2、投标文件至少应包含投标书、开标一览表、投标分项报价表、货物（硬件及外购软件）说明一览表、供货范围清单、污水管网信息系统设计方案、项目实施组织计划、技术和商务偏离表、售后服务及技术支持承诺、培训计划及承诺、管理技术人员一览表等。

六、报价要求

# 1、本项目的最高限价为人民币叁拾捌万元整（￥380000.00元），投标人的投标报价超过该最高限价为无效投标。

# 2、总价及明细组成报价。投标总报价为投标系统经我公司验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括系统设计、开发、实施、调试、上线试运行、硬件及其他软件的采购、供应、运输、保险费、采购保管、安装调试、产品检验检测、操作人员培训、人工费、税收、保修费、售后服务以及可能漏项漏报等的一切费用。同时投标人对本项目只能有一个报价，我公司不接受有选择的报价。

七、投标文件的提交方式、时间及地点

1、提交方式：书面密封加盖单位公章，直接送达或邮寄。

2、提交地点：扬州市洁源排水有限公司综合办公室

3、提交时间：2016年8月5日为截至时间，以直接送达或邮件寄出邮戳时间为准。

4、参加投标企业的文件一概不退，资料封存归档。

八、比选方式及原则

# 投标比选文件收到后，由评标小组对投标比选文件进行评选（技术因素、商务因素、售后因素、价格因素等4个方面，详见附件3），纪检部门全程参与，采用综合打分的方式确定比选中标单位。

附件1：招标项目一览表

附件2：设备移动巡检系统招标技术文件

附件3：招标评分细则

2016年7月15日

## 附件1：招标项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 主要技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 详见附件《技术要求》 | 2台 |
| 2 | 操作系统 |  | 2套 |
| 3 | 关系数据库软件 |  | 1套 |
| 4 | 污水管网信息系统 |  | 1套 |

备注：本项目为一个合同包整体招标，投标人对本项目的全部内容必须完全响应。