附件2:

设备移动巡检系统

招标技术文件

2016年7月

目录

1	设备软硬件要求	1

2	系统总体要求	4

3	软件功能要求	5

3.1	设备移动巡检系统	5

3.1.1	设备档案管理	5

3.1.2	厂站网实时监测	5

3.1.3	设备二维码识别	5

3.1.4	巡检人员考勤管理	6

3.1.5	人员巡查管理	6

3.1.6	设备巡检管理	6

3.1.7	设备巡检报表	7

3.1.8	设备信息查询管理	8

4	软件选型和成熟度的技术要求	8

4.1	对软件选型和配置的技术要求	8

4.2	对软件平台的要求	8

# 1、设备软硬件要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 设备移动巡检系统应用服务器软件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |
| 2 | 设备移动巡检系统手持终端软件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |
| 硬件及配套系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 |  | 1 | 台 |
| 2 | 应用服务器 |  | 1 | 台 |
| 3 | 操作系统 | Microsoft Windows Server 2012 x64 R2简体中文(5 CAL) | 1 | 套 |
| 4 | 数据库 | Microsoft SQLServer2012 R2简体中文（5CAL） | 1 | 套 |
| 5 | 数据采集网关 | - 采集频率与上传频率可维护配置，可支持秒级高速采集。 - 数据缓存：当网络断线时，数据可缓存，当网络恢复时可继续传输。 - 数据采集监测：采集网关内置心跳测点机制，可实现监控现场采集端是否断线。 - 采集接口方式：可通过PLC的IP地址绑定来读取PLC数据，或可选择通过串口(RS232或485)接入方式采集PLC数据。 - 服务器内置专用操作系统，要求采用嵌入式实时操作系统，如Linux等 - 数据测点可扩展至1000点 - ★提供原厂CE认证、FCC认证、公安部安全检测报告 | 2 | 台 |
| 6 | 智能手持终端 |  | 8 | 台 |

- 数据库/应用服务器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求： | 为了保证系统的稳定兼容性以及保证管理的便捷性，下面的应用服务器、数据库服务器必须要求同一品牌 |
| 品牌要求 | 国内外知名品牌 |
| 外形 | 高度≤2U,带导轨 |
| ★CPU | 配置≥2颗E5-2620v3(2.4GHz/6c)/8GT/15M |
| ★内存 | 至少配置4条8G DDR4内存，最大支持内存插槽数量≥16个； |
| ★硬盘 | 配置不低于3块600G 热插拔1万转速SAS硬盘；最多支持8块2.5英寸热插拔硬盘； |
| RAID卡 | 1块8通道 高性能SAS RAID卡(1GB缓存），支持热备盘技术,支持双RAID； |
| 网卡 | 2块光纤通道HBA卡,FC 8GB, LC接口；集成1块4口高性能千兆网卡 |
| I/O | 支持第三代PCIE标准；支持8个 PCIe 插槽 |
| HBA卡 | 当前配置≥2块8Gbps PCI-E FC HBA卡 |
| 光驱 | DVD +/-RW, SATA 内置光驱 |
| 电源 | 当前满配2个1+1热插拔冗余电源 |
| 操作系统 | Windows Server 2008/2012，Redhat Linux，SUSE Linux，VMware ESX Server； |
| 管理维护功能 | 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |

- 手持终端

手持终端支持IOS或Android操作系统，支持定制APP软件运行，具体技术参数配置如下：

IOS操作系统

- 网络模式：3G/4G，Wi-Fi

- 主屏尺寸：7.9英寸，Retina 显示屏, 7.9 英寸 (对角线) LED 背光宽 Multi-Touch 显示屏, 2048 x 1536 分辨率，326 ppi, 采用防油渍防指纹涂层, 全层压显示屏, 抗反射涂层。

- 触摸屏：电容式触摸屏，多点触控和手势支持

- 后置摄像头：>600万像素 CMOS

- RAM容量：2GB

- ROM容量：16GB

- GPS导航：内置GPS

- 其他：拍照、录音功能

Android操作系统

- 网络模式：3G/4G，Wi-Fi

- 主屏尺寸：8-10.1英寸，高清显示屏。 LED 背光宽 Multi-Touch 显示屏,

- 触摸屏：电容式触摸屏，多点触控和手势支持

- 后置摄像头：>600万像素 CMOS

- RAM容量：2-3GB

- ROM容量：16-32GB

- GPS导航：内置GPS

- 其他：拍照、录音功能

Apple iPad mini 4 7.9英寸 平板电脑（16G WLAN+Cellular版/A8芯片/Retina显示屏MK712CH/A?）金色2048 x 1536

http://item.jd.com/2269617.html

华硕（ASUS）百变语神ZenPad 8.0 Z380通话平板 8英寸（高通八核 3GB 32GB 双网双4G 蓝牙4.0）黑     1280 x 800

http://item.jd.com/2478582.html

华为揽阅M2 平板电脑 8英寸八核M2-803L  1920 x 1200

http://item.jd.com/1649506150.html

# 2、系统总体要求

- 移动巡检系统基于智能手机（IOS、Android）或平板电脑上自主研发，以TCP/IP作为基础数据传输协议，通过移动通信网络无线数据通道GPRS/3G/CDMA/WIFI等，由巡检人员通过手持终端系统将巡检情况进行实时的反馈，管理人员通过监控中心系统监控设备运行情况，实时发送检查任务，提高工作效率。移动巡检系统也可以从中心端下载设备的各类文档供查阅，可支持doc、xls等Office文档格式的文件浏览，支持WMV、WAV、3GP、MP4、RMVB、MP3等多种主流音视频文件播放。

- 移动巡检系统利用智能手持终端作为访问工具，通过无线网络接入监控中心平台，让工作人员在任何时间、任何地点能够登陆平台进行工作处理。手持移动终端系统还能支持与企业现有的其他业务系统进行对接。

- 移动巡检系统采用三层体系架构，即“数据库-监控中心系统-终端”。监控中心系统必须通过HTTP Service提供服务，支持REST Web API接口。系统具备和SCADA系统通信接口，可以和PLC对接，直接取得设备系统的实时数据，并存入专用数据库,便于以后离线查询。

- 手持终端系统同时也支持广域网访问，在服务器具有公网地址或域名的前提下，支持全球访问。系统采用统一登录模式，能够与系统的身份验证集成。系统同时内置与运行管理系统的工作流集成机制，可直接加载工作流任务，并调用系统的工作单。

# 3、软件功能要求

利用二维条码作为设备标识，并利用GPS卫星定位技术、GIS地理信息系统技术、移动通讯技术实现对区域内的各类管线、设备的监测和移动巡检维护。巡检人员可利用移动终端设备扫描设备上的条码，移动巡检系统自动从服务器端下载该设备对应的巡检任务，并提示该设备应该检查的工作项目，巡检人员只需通过简单的操作采集设备当前状态信息，巡检系统将自动对设备的状态信息进行诊断分析，以发现设备可能存在的趋势故障，并将结果发送到中心端系统。通过对设备信息，巡点检记录数据的定量分析实现对设备巡点检的精细化管理。

- ★移动终端：设备巡检人员可通过手机等移动终端设备收集生产设备的运行状态、参数等信息，并通过无线通讯网络即时把数据传回到中心端系统。

- ★中心端：管理人员在监控中心通过PC等终端，即时查看巡检人员采集的设备状态信息和巡检结果，并且发送通知或任务给巡检人员。

- ★管理终端： 管理人员通过可通过手机等移动终端设备查看生产设备的运行状态、参数等信息，即时查看巡检人员采集的设备状态信息和巡检结果，并且发送通知或任务给巡检人员。

## 3.1.1设备移动巡检系统

基于服务器端巡检系统平台开发，是巡检管理系统的智能移动终端专用模块。

### 3.1.2★设备档案管理

- 系统应包括管线基础信息的管理、巡检设备信息的管理维护。

- 移动巡检系统应支持与设备维护模块的无缝整合，可将设备信息和GIS地图集成。在地图中漫游时，点击地图上任何设备设施，即可弹出气泡窗口，显示该设备的档案和维护保养历史记录，显示维护班组及养护计划。点击链接可跳转到设备的详细档案。

### ★站网实时监测

系统应在巡检时，可实时查看到泵站、管网监测的仪表实时数据、设备状态。

- 泵站点在地图上进行显示，选择任一泵站，出现该泵站实时运行动态数据，包括COD水质信息、液位信息及设备状态信号灯状态等。

- 可通过移动终端，实时了解管网上的仪表实时数据监测情况。

### ★设备二维码识别

- 系统应支持扫描设备上的二维码，实时检索设备管理信息，实现对设备巡检的移动化、数字化、可视化、实时化、智能化管理。

- 所有设备在建立初始档案时都必须同时建立一个二维条码档案，这个二维码对于所有设备是唯一的。二维条码是用特定的几何图形按一定规律在平面（二维方向）上分布的黑白相间的图形，用于设备标识的二维码里面的信息可以包括设备编码、名称、型号、简要描述等。

- 巡检人员利用移动终端设备扫描条码，通过摄像头扫描设备上的条形码，移动巡检系统将自动识别出该设备信息，巡检人员由此可以调出该设备对应的检视相关项目，或查看该设备的档案资料以及历史维护记录。

- 动态的信息查询：通过用手持设备扫描二维码得到设备编号，然后从服务器的数据库中即可查询设备的详细信息。服务器上设备的档案和维修记录是自动动态更新且应支持关联查看。

### ★巡检人员考勤管理

- 移动考勤：选择扫描二维码，记录巡检地点，同时提交考勤信息，系统会自动记录考勤数据及考勤的时间和地点。

- 即时考勤：选择即时考勤，记录巡检地点，同时提交考勤信息，系统会自动记录考勤数据及考勤的时间和地点。

- 考勤查询工作人员可以在手机端查询个人考勤信息，管理人员可通过考勤总汇表查看所管理人员的综合考勤信息。

### ★人员巡查管理

- 移动巡检系统支持采用GIS平台导入标准的城市管网测绘数据，制作设备巡检路线图，其中的污水管网、污水井、泵站、污水厂等信息可显示在手持终端系统的地图上。（27个泵站PLC数据）通过缩放，用户能够查看到污水管线、污水井、污水管线、道路、道路名称、行政区域范围等信息。

- 当用户手持移动终端在巡检区域内漫游时，通过GPS定位技术，系统将自动平移场景到对应的位置，从而可以画出人员巡线轨迹，实现人员的位置跟踪监控管理。用户在移动巡检过程中，可以创建故障报告，并提交到系统。

- 人员巡检GPS轨迹回放、查询、统计和考核。

- 人员巡检GPS轨迹公里数，并于考勤公里数进行考核

### ★设备巡检管理

设备巡检管理包括巡检设备信息的管理维护、巡检计划管理、巡检过程管理。

（1）巡检计划管理

- 按巡检班组生成相应日常巡检作业计划或根据突发事件制定应急计划。包括制定设备测量/维护/保养/润滑/抽检任务。同时也负责制定设备巡检路线，派发巡检工单给指定班组人员。

（2）巡检过程管理

- 巡检人员根据自己接收到的巡检任务或任务工单进行巡检。系统提供针对设备的各种巡检管理，包括日常巡检、完好检查、状态监测等，系统可根据日常巡检、完好检查、精度检验、状态监测、故障记录、停机记录和事故记录，显示各种计量检定、维修、保养、润滑工作任务。

- 对设备进行巡检时，系统自动显示出将该设备的巡检任务和相关巡检项目以及巡检标准。

- 系统将根据采集到的设备信息与预先设定的标准自动进行比对，一旦发现数据超过设定标准上下限值，将会对设备异态发出警报，并即时将该警报反馈上报到监控中心。

- 巡检人员必须将每次设备巡检的巡检结果记录到移动终端系统里，包括巡检设备、巡检时间、各巡检项状态和结果，对于从控制系统中已经获得的数据，其巡检数据自动添加到巡检结果中。这是对巡检人员考核的工作依据。通过手持终端系统巡检发现的问题，也能自动提示生成故障缺陷报告，并提交到系统。

- 手持终端系统也可执行移动工单。设备管理人员可在任何有网络的位置，通过手持终端提交设备的故障报告，并将拍摄的照片或视频作为附件一起发送。用户也可在移动时接受工作单任务，查看工单详细要求，并提交完成的回单。

### ★设备巡检报表

（1）巡检考核统计

- 日巡检报告、月巡检报告

- 巡检到位报表、漏检报告

- 按区域统计报表

- 按出勤统计报表

- 按班组统计报表

- 按工作量统计、按工时统计

（2）巡检查询分析

- 设备状态查询

- 按到位查询

- 按路线查询

- 按测点查询

- 多点比较查询

- 设备巡检结果查询

- 设备异常缺陷查询

### ★设备信息查询管理

- 附近设备信息查询：手机在巡检地点或者巡检设备附近时，系统自动列出当前巡检设备或巡检点运行状态。

- 巡检设备及巡检点信息查询：可以进行巡检设备及巡检点的查询，查看具体地点及设备信息状态、巡检点运行状态。

3.1.10 数据备份及导出

- 该系统形成的数据文件必须有定时备份及数据导出功能

- 系统所查询的报表及报告有导出EXCEL表格的功能

3.1.11★ 设备维护模块

实现对设施维护计划、日常巡检、日常维护、定期检测、特殊检测、大中修过程管理、大修备案、报废备案等设施维护业务，并实现对设施基本信息、状态信息、维护情况等数据的综合统计分析。

# 软件选型和成熟度的技术要求

## 对软件选型和配置的技术要求

- 客户端PC操作系统采用中文WindowsXP OEM及以上版本，客户端配置及安装遵守IT部门统一规范。

- 服务器操作系统均采用中文版Windows Server 2012 64位标准版及以上版本。

- 数据库软件采用MS SQL Server 2012标准版。

## 对软件平台的要求

- 为了提高海量数据访问性能，系统软件的架构必须是基于主流的系统结构。

- 为了保证软件的稳定性和数据一致性，该软件产品必须是由同一个开发商提供而不是来自不同软件企业产品的组合，并且最终展示系统功能基于一个中心数据库，业务数据之间无缝集成。

- 可在整套软件及在其基础上进行的客户化及二次开发，所有界面和操作模式都是统一的。二次开发的新模块也采用一样的开发平台和体系结构。

- 整套软件（包含基础模块及在其基础上的扩展部分）的开发方法和开发工具是统一的。

- 在系统进行二次开发工作时，其结构不会影响系统的升级。二次开发部分也能方便地进行软件升级。

- 软件系统充分考虑到用户管理信息系统发展规划的要求，将来能够实现和现有的应用系统在统一的应用平台上扩展使用。

- 为保证系统性能，软件必须有较高的曲线绘制速度。对于每分钟采集一次的仪表（每年50万个以上数据点）绘制全年历史曲线的时间不超过30秒。上述性能必须提交有CNAS资质的软件测试实验室的检测报告。

- 曲线图应支持测点曲线任意组合，单个曲线图应至少支持6条曲线分层显示。两个曲线图并排时，至少可同时分层显示8条曲线。上述曲线的时间轴可同步移动。

- 为保证系统性能，软件必须具有较强的海量实时历史数据管理功能，软件支持数据压缩，对模拟量数据在1%误差下能达到85%以上的压缩率。上述性能必须提交有CNAS资质的软件测试实验室的检测报告。

- 为保证系统的后续运行，要求对以后完成自动化控制的泵站进行数据接入。（技术支持）